平环监表[2023]11号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市城市集中供热管网（国家电投平顶山发电分公司至平顶山市新城区）高温水网项目环境影响报告表》

的批复意见

平顶山市城市更新建设有限公司：

你单位上报的由河南雅文环保技术有限公司编制的《平顶山市城市集中供热管网（国家电投平顶山发电分公司至平顶山市新城区）高温水网项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 一、项目拟投资6.11亿元，建设起点国家电投平顶山发电分公司至终点平顶山市新城区龙翔大道现状管网预留接口的高温热水管网项目。项目管线由电厂引出后穿越焦柳铁路、南水北调中线干渠和G311国道后向东敷设至规划省道241，沿规划省道、规划宝丰东环路、龙翔大道至新城区，管线总长度13.82Km，管径DN1200，供热介质为高温热水，供回水温度分别为120/60℃，管线主要采取无补偿冷安装直埋敷设方式敷设，地埋为预制直埋保温管，架空为预制保温管。项目涉及穿跨越节点20处，主要有跨越南水北调干渠管道桥、焦柳铁路顶管、郑渝高铁桥下顶管、郑栾高速顶管等；另设置临时管网穿越南水北调总干渠、焦柳铁路和郑渝高铁，待永久跨越工程建成后临时管道拆除。项目不设置施工生活区，顶管施工设置临时施工营地，夜间不施工。

- 二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。同意该项目按照《报告表》所列的性质、规模、建设地点和环境保护对策措施进行建设。

- 三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1.加强施工期污染治理。按照河南省和平顶山市蓝天、碧水保卫战等实施方案有关要求进行工程施工，按照“六个百分百”要求落实大气污染防范措施等环境管理要求。制定严格的施工计划，合理安排施工作业时间，划定施工作业带，施工时所有车辆设备、施工人员的活动要严格限制在施工作业带内，工程施工应按照设计进行施工和开挖；施工前对施工区域进行表土剥离；施工区域及时进行土方回填，减少土方堆存时间，并对施工区进行植被恢复等生态恢复工作。施工生活污水经收集后运至附近村庄处理；管道试压废水经简易沉淀池处理后用于场地洒水；禁止向周边地表水体排放废水；合理安排作业时间，选用低噪声设备，夜间不施工，防控施工噪声影响。弃土清运至指定堆放场地，不随意堆弃；穿跨越南水北调中线干渠等敏感区域采取禁止废水外排、机械设备不在保护区范围内维修等防范对敏感区域造成影响。

2.运营期加强管线维护和事故应急处置，防范管网泄露对南水北调干渠等地表水体和地下水及土壤环境造成影响。

五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。市生态环境局鲁山分局、宝丰分局等负责辖区内该项目的日常监督管理工作。

经办：环境影响评价与排放管理科                  2023年12月11日

抄送：宝丰分局，鲁山分局，城乡一体化示范区环保局，河南雅文环保技术有限公司